Теплица «Нарядная», общей площадью 266,6 кв.м.

Характеристики:

- теплица 6.2 х 43 м, ленточный фундамент

- материал покрытия – сотовый поликарбонат

- автоматическая система капельного полива

- система естественной и принудительной вентиляции

- система отопления: котел (газ).

В стоимость должны быть включены расходы на доставку до места эксплуатации (РТ, пос. Кукмор, ул. Садовая, д. 57) и пуско-наладочные работы.