Теплица, 240м2.

Технические характеристики:

- строительный объем: 646 куб. м.;

- металлоконструкции: 1032м;

- фундамент ленточный монолитный из бетона: 10,2 куб. м.;

- общая площадь теплицы: 240 кв. м.;

- высота в плече: 2,0 м;

- высота в коньке: 3,9 м;

- ширина: 12 м;

- длина: 20 м;

- тип конструкции: коньковый;

- расчетная снеговая нагрузка: 60 кг/м2;

- количество ферм: 8 шт.;

- количество дверей: 2 шт.;

- количество окон: 8 шт.;

- покрытие сотовый поликарбонат 8 мм 430 кв.м.;

- отопление: котел 40-50 кВт;

- освещение - лампы: 24 шт.;

- орошение -  капельное автоматика.