Теплица «Сотка-2»

Характеристики теплицы:

- строительный объем: 600 куб.м.;

- металлоконструкции (оцинкованный	 профиль): 1 500 м;

- фундамент ленточный монолитный из бетона: 6 куб.м.;

- общая площадь теплицы: 194 кв.м.;

- высота до подвеса: 2,2 м;

- высота в коньке: 3,5 м;

- сотовый поликарбонат, РС-6 мм: 360 кв.м.;

- расчетная снеговая нагрузка: 60 кг/кв.м.;

- вегетационная нагрузка: 16 кг/кв.м.;

- покрытие сотовый поликарбонат 8мм Novattro;

- система отопления: котел автоматический, терморегуляторы, насос, 2-х контурная замкнутая система мтальных труб по периметру теплицы;

- освещение с применением герметичных плафонов с лампами дневного света для подсвечивания в темное время суток, электрический кабель, автоматы, щит управления;

- система автоматического капельного полива с растворным узлом.

В стоимость должна быть включена стоимость доставки до места эксплуатации (РТ, Спасский район, г. Болгар) и пуско-наладочные работы.